一、电力系统（直流潮流即可）

二、天然气系统

2.1天然气系统模型

（压缩比取值1.5）

2.1 天然气管道模型

由于天然气流量方程是非线性的，因此要对其进行线性化处理。对方程进行变形之后进行分段线性化。

分段m=50（管道流量方向的前提下）；如果不知道流量的 m=100，在一、三象限各50。

（文献cajP18-P19也有weymouth方程的分段线性化处理，方法一样。）

三、热力系统模型

3.1热源模型

热源主要是CHP机组（燃气轮机、余热锅炉）与电锅炉。

- CHP机组模型

CHP机组的效率以及容量与爬坡限制如下图所示（来自其他文献，只用效率即可）：

为CHP机组输出的电功率。CHP机组余热锅炉产生的热功率。

= 2.58* （2.58是个经验数值）

天然气低热值为9.7kwh/m3；Cng是天然气价格单位：美元/m3，天然气燃料费用如下：

燃气轮机的天然气消耗量：

- 电锅炉模型

效率取0.85

- 热网模型（来自caj文献P21-22）

复杂的管道流量损失转化

四、目标函数

目标函数：

热力系统的平衡：

模型及相关数据

一、电力数据

（二阶锥模型，数据与matpower39节点相同，其中2台发电机改成燃气发电机）

总共10台发电机组，总装机容量6967MW，总电力负荷5941.5MW。

| 电网节点33 | 燃气轮机 | 气网节点6供气 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电网节点37 | 燃气轮机 | 气网节点19供气 |  |
| 电网节点30 | CHP机组 | 气网节点3供气 | 是热网节点1的热源 |
| 其余7个电源节点 | 燃煤机组 |  |  |

二、天然气系统数据

总共6个气源，9个燃气负荷。7个常规燃气负荷，2个燃机发电机负荷。总负荷2.4608Mm3。1-3#的成本为0.085美元/m3，4-6#电成本为0.062美元/m3。

三、热力系统相关数据

1台CHP机组，1台电锅炉和三个热负荷。总负荷为50MW，其中电锅炉电热比系数为0.8，出力上限为30MW。CHP机组的基本参数如下图。

| 热力系统支路 | 起始节点 | 终止节点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 4 |
| 4 | 2 | 5 |
| 5 | 3 | 6 |