**表3.4 不同运行方案下的优化运行结果**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案 | 锅炉费用/元 | 发电费用/元 | 交互费用/元 | 需求侧补偿/元 | 总运行费/元 |
| 1 | 903.0 | 1793.2 | 4963.5 | 0 | 7667.7 |
| 2 | 824.6 | 2017.7 | 4718.6 | 0 | 7579.3 |
| 3 | 952.2 | 1908.0 | 4241.3 | 462.5 | 7581.7 |
| 4 | 880.2 | 2077.4 | 3863.5 | 665.1 | 7504.6 |